Jkv sz.: 1

NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVIZSGÁLAT

Megrendelő: dasds

A vizsgálat helye és ideje: K-L Electro Bt Szentpéterszeg 2024.12.13

A vizsgálat tárgya:

undefined

A vizsgálatot végezte: Szalai Zsolt

A vizsgálatnál jelen volt: Pénzes László

1. A vizsgálatnál alkalmazott műszerek, mérőkészülékek

Megger VLF Sin-45

Gyártási szám: 12675050001

METRELTerra ohm gysz: 08510155

Vonatkozó Szabványok: MSZ 13207:2000

2. A vizsgált kábel adatai:

Típusa: asd keresztmetszete: A=dsa mm2

Névleges feszültsége: 20 kV                hossza: 232 fm

Szerelvényei: Beltéri végelzárók

A vizsgálat a kábel megszerelt állapotában, a transzformátor vége felől történt.

3. Megjegyzés:

A VIZSGÁLT KÁBELT KISÜTÖTTÜK ÉS LEFÖLDELTÜK!

4. MINŐSÍTÉS:

Az általunk vizsgált nagyfeszültségű kábel MEGFELEL a vonatkozó szabvány előírásainak.

Szentpéterszeg, 2024.12.13

-----------------------------------------------

Vincze József

Dokumentumot kitöltötte

---------------------------------------

Szalai Zsolt