EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. 	Megfelelőségi nyilatkozat tárgya: 	Kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés

Típus: WST33210

Gyári szám: 2020/009

2. 	A gyártó vagy meghatalmazott képviselője: 	K-L ELECTRO BT Vincze József

3900 Szerencs,Árpádköz 8.

3. 	Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. 	Nyilatkozat tárgya:

Kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés, amely egy vagy több kisfeszültségű

kapcsolókészülék kombinációja a hozzá tartozó vezérlő-, mérő-, jelző-, védő- és

szabályozókészülékekkel stb. együttesen, az összes belső villamos és mechanikai

összekötéssel és szerkezeti résszel. A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés

biztosítja a villamos kapcsolatot a villamos berendezés megfelelő részei között.

5. 	A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a közösségi harmonizációs jogszabálynak

LVD: 	A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos

berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

szóló 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(Jelenleg érvényben lévő átültető jogszabály 23/2016. (VII.07.) NGM rendelet)

EMC: az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok

harmonizálásáról szóló 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(Jelenleg érvényben lévő átültető jogszabály 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet)

6. 	Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az elő-írásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek

MSZ EN 61439-1 MSZ HD 60364-4-41

MSZ EN 61439-2 MSZ EN 61140

MSZ EN 60529

7. 	A nyilatkozatot a következő személy nevében és részérő írták alá:

Debrecen, 2020.02.10
      .

---------------------------------------------

Vincze József

technológiai szerelés végellenőr