MSZ EN 62271-202, MSZ EN 61439-2 szabvány 11. pontja szerint végzett darabvizsgálat

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati előírások

Az MSZ EN 61439-1szabvány 11.1-11.10 pontjai szerinti vizsgálatok alapján MEGFELELŐ

Minősítés, osztályba sorolás:

Sorszám:

2022/087

Ue=20kV; 50Hz; Ie=2000A; Védettség:IP55

Áramütés elleni védelem:  közvetlen érintés elleni védelem burkolatokkal

közvetett érintés elleni védelem védőáramkörök alkalmazásával

Üzemi feltétel: az MSZ 61 439-1 szabvány 7. szakasza szerint

A termék lényeges tulajdonságai:                          JJJJ

1

Mennyiség:

db

Mennyiség egysége:

2022/087

Gyártási szám:

2022

Gyártás időpontja:

CSOMAGOLÁS NÉLKÜL

Csomagolás:              Száraz, fedett helyen.

S

SZÁRAZ FEDETT HELYEN

Szállítási, raktározási előírások: SSSSsssssSz

GBÜ-2000

Rajzszám:

KL-1250-SOL-GBÜ

Egyéb azonosító adat:

1250kVA Transzformátor állomás 1NRG122006C1250

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):

TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERINT

Használati kezelési előírás:

A gyártmány megfelel a 2014/35/EU -LVD és 23/2016.(VII. 7.) NGM rendeletnek

2014/30/EU -EMCD irányelvnek,

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendeletnek

Egyéb adatok:

Debrecen, 2022.10.06

Aláírás dátum:

……………………………………………………………………..

Aláírás bélyegző

Vincze József

Minőségi bizonyítvány és CE megfelelőségi nyilatkozat