KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

{device_name}

Kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezéshez

Általános leírás:

{device_name} kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés része a létesítmény villamos berendezésének. Ezért az épületek villamos berendezésére vonatkozó összes jogszabályt és szabványt alkalmazni kell. Az elosztó kezelő szervei lehetővé teszik a rajtuk keresztül táplált villamos áramköreinek villamos leválasztását és ellátják azoknak túl-áramokkal szembeni (zárlat és túlterhelés) védelmét.

Az elosztó, mint kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezések villamos gyártmánynak

minősül, ezért villamos gyártmányok a 23/2016. (07.07.) NGM a meghatározott feszültség határon belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről hatálya alá tartozik.

A telepítést csak villamosan szakképzett személy végezheti. A kisfeszültségű berendezésen

bármilyen változtatást végezni csak a vonatkozó műszaki jogszabályok és szakmai

követelmények betartásával szakképzett személynek lehet.

Karbantartási utasítás:

A létesítmény felelős vezetőjének/megbízott képviselőjének feladata biztosítani hogy az adott létesítményre és a benne telepített és üzemeltetett villamos berendezésekre vonatkozó jogszabályokban előírt és szabványokban megkövetelt rendszeres ellenőrzés megtörténjen.

Ebben az ingatlantulajdonosnak jogszabályban előírt módon együtt kell működnie vele.

A villamos berendezések érintésvédelmi és üzemviteli rendszeres ellenőrzésének kötelezettségeit többek között a következő szabványok figyelembe vételével kell elvégezni.

MSZ HD 60364-6, MSZ 1585, MSZ EN 61439-2

Ezenkívül figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott villamos berendezésekre

vonatkozó előírásokat is, amennyiben a létesítmény, ahol ezen berendezések telepítve vannak,

érintve van. Ezek többek között a következők lehetnek (a jogszabályok változhatnak):

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi

Szabályzatáról

10/2016. (IV. 05.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Kezelési/használati utasítás:

A kezelőszerveket szakképzett személy kezelheti. Az áram védőkapcsolók ellenőrzése a próbagomb megnyomásával történik. Az ellenőrzés gyakoriságára és módjára jogszabályok előírásai vonatkoznak.

A kezelési és karbantartási előírások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a forgalmazó

nem felel.

Debrecen, {datum}

--------------------------------------

{author}

technológiai szerelés végellenőr