Vonatkozó műbizonylat száma: {bizonylatszam}

MÉRŐLAP

I. Vizsgált berendezés: {berendezesnev}

Típus: {tipus}      	Mennyiség:{mennyiseg} {mennyisegegyseg}      	Munkaszám:{msz}

Rendelő:	 {megrendelo}     	Rajzszám: {rsz}

A vizsgálat során figyelembe vett szabványok:

{szabvanyok}

II. Elvégzett vizsgálatok:

- Szemrevételezés:

1.1. Beépített készülékek egyeztetése a tervvel:								{p11}

1.2. Főáramkör ellenőrzése:												{p12}

1.3. Feliratok, adattáblák, jelölések ellenőrzése:								{p13}

1.4. Kúszóutak, légközök ellenőrzése:										{p14}

1.5.	IP védettség ellenőrzése:												{p15}

1.6.	Áramütés elleni védelem és védőáramkörök  ellenőrzése:				{p16}

1.7. Külső vezetőkhöz való csatlakozás ellenőrzése:							{p17}

1.8. A gyártmány megfelel a telepítés helyére vonatkozó követelményeknek:	{p18}

1.9. A gyártmány hőmérsékleti osztálya:									{p19}

2. Mechanikai vizsgálatok:

2.1. Vezeték kötéseinek, sínek kötéseinek ellenőrzése nyomatékkulccsal:		{p21}

2.2. Hajtások, zárak, redőnyök működésének ellenőrzése:					{p22}

3. Villamos szilárdság vizsgálata:

3.1. Főáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: {vizsgfesz} kV 1 percig

Vizsgálat kapcsolása:		L1-L2,L3, F,

L2-L1,L3, F,

L3-L2,L1, F,

{p31}

3.2. Működtető és segédáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: 1,5 kV 1 percig								{p32}

4. Villamos próbák:

4.1. Fő és működtető áramkörök bekötés helyességének ellenőrzése:

{csengetessel}		{villamosmukodtetessel}

4.2. Mérőváltók, műszerek, mérések, védelmek ellenőrzése:

{nyomatasprimer}

{nyomatasszekunder}

5. Korrózióvédelem ellenőrzése:

- Festés színe.

- Vastagsága:

- Tapadása:														{p51}

6. Érintésvédelem ellenőrzése:

Védővezetők keresztmetszete és csatlakozása:						{p61}

- Megjegyzés:

{megjegyzes}

8. A méréseknél használt műszerek felsorolása:

{p81}

{p82}

{p83}

{p84}

{p85}

{p86}

A vizsgálóeszközöket minden mérés megkezdése előtt és befejezése után működőképesség szempontjából ellenőriztük.

Minősítés: {minosites}

A vizsgált berendezés üzemelésre {eredmeny}

Kelt: {datum}

A vizsgálatot végezte:

--------------------------------

{author}