EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. 	Megfelelőségi nyilatkozat tárgya: 	Középfeszültségű légszigetelésű mérőcella

Típus: {tipus}

Gyártási szám: {gyartasiszam}

2. 	A gyártó vagy meghatalmazott képviselője: 	K-L ELECTRO BT {author}

3900 Szerencs,Árpádköz 8.

3. 	Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. 	Nyilatkozat tárgya:

{tipus} típusú nagyfeszültségű légszigetelésű mérőcella, amely egy vagy több

nagyfeszültségű készülék kombinációja a hozzá tartozó  mérő-, jelző készülékekkel stb.

együttesen, az összes belső villamos és mechanikai összekötéssel és szerkezeti résszel.

A nagyfeszültségű mérőcella berendezés biztosítja a villamos kapcsolatot a villamos

berendezés megfelelő részei között.

5. 	A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a közösségi harmonizációs jogszabálynak

LVD: 	A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos

berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

szóló 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(Jelenleg érvényben lévő átültető jogszabály 23/2016. (VII.07.) NGM rendelet)

EMC: az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok

harmonizálásáról szóló 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(Jelenleg érvényben lévő átültető jogszabály 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendeletnek)

6. 	Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az elő-írásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek

MSZ EN 62271-200:2013; MSZ EN 61140:2003

; MSZ EN 60529:2015; MSZ EN 50522:2011

7. 	A nyilatkozatot a következő személy nevében és részérő írták alá:

Debrecen, {datum}

{author}

technológiai szerelés végellenőr