KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

{tipus} típusú Középfeszültségű légszigetelésű mérőcella

Általános leírás:

{tipus} típusú Középfeszültségű légszigetelésű mérőcella nagyfeszültségű kapcsoló berendezés. Ezért a villamos berendezésre vonatkozó összes jogszabályt és szabványt alkalmazni kell. A Középfeszültségű légszigetelésű mérőcella kezelő szervei lehetővé teszik a rajtuk keresztül táplált villamos berendezések áramköreinek ellátását.

A telepítést csak villamosan szakképzett személy végezheti. A nagyfeszültségű berendezésen bármilyen változtatást végezni csak a vonatkozó műszaki jogszabályok és szakmai követelmények betartásával szakképzett személynek lehet. A középfeszültségű mérőcella tipizált szerelésének megváltoztatása okán felmerülő minőségi kifogások, esetleges károk keletkezésért a gyártó felelősséget nem vállal.

Kezelési/használati utasítás:

Általános előírások

A {tipus} típusú középfeszültségű mérőcella üzemszerűen feszültségalatti  részeibe benyúlni csak az állomás feszültségmentesítése után szabad.. A mérőcella ajtó nem tartalmaz szerszámmal illetve kulccsal működő zárat A mérőcella kezelése, karbantartása után az ajtót vissza kell helyezni az ajtó zárt állapotát távozás előtt ellenőrizni kell.

Feszültségkémlelés

A mérőcella középfeszültségű kábelcsatlakozásán valósítható meg a vonatkozó

MSZ 1585:2016 szerinti eszközökkel és előírásokkal.

A mérőcella üzemeltetése

A berendezést csak szakképzett és kioktatott személyek kezelhetik, ennek biztosítása és ellenőrzése az üzemeltető feladata. A berendezés kezelését üzemviteli utasítással kell szabályozni, amelynek elkészítése az üzemeltető feladata. A berendezés üzemeltetéséhez szükséges biztonsági felszereléseket az üzemeltető személyzet viszi magával. Megrendelői igény esetén a földelő-rövidrezáró az állomás részét képezi. A karbantartásnál az üzemviteli utasításban feltüntetett szabványok előírásai érvényesek, és figyelembe kell venni a balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályok előírásait. A munkához használt szerek, lemosó folyadékok tűzveszélyesek, balesetveszélyesek, egészségkárosítóak lehetnek, így használatuk csak a rendeltetésnek megfelelő módon történhet, fokozott figyelem mellett. A kisfeszültségű berendezés tűzvédelmi szempontból külön intézkedéseket nem igényel.

Karbantartás

A műszaki állapot ellenőrzése

A berendezésen legalább évente egyszer szemrevételezéssel ellenőrizni kell az alábbiakat:

- a mérőváltó készülékek számát, épségét( amennyiben nem rendelkezik áramszolgáltatói plombával, ha igen a plombabontást csak az arra jogosult személy végezheti)

- elegendő hely áll-e rendelkezésre a munkavégzéshez,

Karbantartási utasítás

A létesítmény felelős vezetőjének/megbízott képviselőjének feladata biztosítani hogy az adott létesítményre és a benne telepített és üzemeltetett villamos berendezésekre vonatkozó jogszabályokban előírt és szabványokban megkövetelt rendszeres ellenőrzés megtörténjen.

Ebben az ingatlantulajdonosnak jogszabályban előírt módon együtt kell működnie vele.

A villamos berendezések érintésvédelmi és üzemviteli rendszeres ellenőrzésének kötelezettségeit többek között a következő szabványok figyelembe vételével kell elvégezni.

MSZ HD 60364-6, MSZ 1585,

Ezenkívül figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott villamos berendezésekre

vonatkozó előírásokat is, amennyiben a létesítmény, ahol ezen berendezések telepítve vannak,

érintve van. Ezek többek között a következők lehetnek (a jogszabályok változhatnak):

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi

Szabályzatáról

10/2016. (IV. 05.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

{tipus} Középfeszültségű légszigetelésű mérőcella

A berendezés karbantartásához csak az eredetivel azonos típusú anyagok használhatók fel, mivel más típus tulajdonságai, funkciója, fizikai paraméterei eltérhetnek. A mérőcella karbantartási munkálatait az üzemeltető személyzete vagy az általa megbízott személyek végezzék. Karbantartás előtt az állomást a középfeszültségű  leágazó cellájának kikapcsolásával feszültség mentesíteni és földelni kell

A karbantartás során elvégezendő munkálatok

Mérőcella berendezés:

1. a középfeszültségű berendezés portalanítása, tisztítása

2. középfeszültségű kábelek állapotának ellenőrzése

3. mérőváltók állapotának ellenőrzése

3. kisfeszültségű csatlakozások ellenőrzése

4. földelések ellenőrzése

5. szigetelés mérése

6. mérőváltók áttételének ellenőrzése

A karbantartáshoz szükséges anyagok

1. földelő-rövidrezáró készülékek

2. oldószerek, zsírtalanító folyadékok, denaturált szesz, ruhadarab, rongy

3. porszívó

4. nyomatékkulcsok, csavarhúzók, villáskulcsok

5. áram és feszültségmérő (multiméter)

6. szigetelésvizsgáló (megger)

7. áramváltó, feszültségváltó áttételének ellenőrzésére alkalmas műszerek (SVERKER)

A kezelési és karbantartási előírások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a gyártó nem felel.

Debrecen, {datum}.

{author}

technológiai szerelés végellenőr