MSZ EN 62271-202, MSZ EN 61439-2 szabvány 11. pontja szerint végzett darabvizsgálat

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati előírások

Az MSZ EN 61439-1szabvány 11.1-11.10 pontjai szerinti vizsgálatok alapján MEGFELELŐ

Minősítés, osztályba sorolás:

Sorszám:

{serial}

Ue={feszeff}; 50Hz; Ie={arameff}; Védettség:{vedettseg}

Áramütés elleni védelem:  közvetlen érintés elleni védelem burkolatokkal

közvetett érintés elleni védelem védőáramkörök alkalmazásával

Üzemi feltétel: az MSZ 61 439-1 szabvány 7. szakasza szerint

A termék lényeges tulajdonságai:                          JJJJ

{mennyiseg}

Mennyiség:

{mennyisegiegyseg}

Mennyiség egysége:

{gyartasiszam}

Gyártási szám:

{gyartasiev}

Gyártás időpontja:

CSOMAGOLÁS NÉLKÜL

Csomagolás:              Száraz, fedett helyen.

S

SZÁRAZ FEDETT HELYEN

Szállítási, raktározási előírások: SSSSsssssSz

{rajzszam}

Rajzszám:

{egyebazonosito}

Egyéb azonosító adat:

{device_name}

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):

TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERINT

Használati kezelési előírás:

A gyártmány megfelel a 2014/35/EU -LVD és 23/2016.(VII. 7.) NGM rendeletnek

2014/30/EU -EMCD irányelvnek,

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendeletnek

Egyéb adatok:

Debrecen, {datum}

Aláírás dátum:

……………………………………………………………………..

Aláírás bélyegző

{author}

Minőségi bizonyítvány és CE megfelelőségi nyilatkozat